Муниципальное учреждение

«ОТДЕЛ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СПРАВКА

по результатам мониторинга:

«Готовность дошкольных образовательных учреждений Шелковского муниципального района к отопительному сезону»

Дата мониторинга: с 16.09.2025г. по 26.09.2025г.

Основание мониторинга: приказ № 48 от 10.09.2025 г.

Состав комиссии: З.А.Гучигова –начальник МУ «ОДО»;

Я.И.Адамова –ведущий специалист МУ «ОДО»;

О.В.Бугрова-заведующий МБДОУ «Детский сад №5 «Жемчужина».

Цель:

подготовка   помещения ДОУ к началу отопительного сезона в 2025году .

Методы мониторинга:

Анализ документации, осмотр зданий и сооружений.

Проверка показала:

В Шелковском муниципальном районе функционируют 25 муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Из них типовых-12 зданий, 4 -приспособленных, 9-арендованных.

Во всех дошкольных учреждениях установлены приборы для учета газовых ресурсов.

Из 25 дошкольных учреждений печное отопление имеют 2 детских сада                («Детский сад №4 «Радуга» ст. Шелковская»    и Детский сад «Василек» ст.Шелкозаводская»).

В ходе проверки было выявлено, что все дошкольные образовательные учреждения провели определенную работу по подготовке ДОУ к отопительному сезону. Перед началом отопительного сезона был произведен профилактический ремонт котельного оборудования, проверены теплотрассы. Помещения и строительные конструкции тепловых пунктов приведены в порядок, оснащены исполнительными схемами, надежно закрываются.

Оборудование котельных, систем отопления функционирует. Разрешительные документы на пуск систем отопления получены. Все учреждения имеют договоры на поставку газа и электроэнергии. В бюджетах предусмотрены средства на оплату за энергоресурсы в полном объеме. Задолженностей за газ и электроэнергию нет. Во всех ДОУ имелись в наличии технические отчеты. Свидетельство о прохождении курсов операторов котельной.

Состояние инженерных систем в ДОУ удовлетворительное. Проведены пробные топки отопительных систем.

Приняты практические меры по повышению противопожарной безопасности. Все здания соответствуют нормам пожарной безопасности, определенным в Правилах пожарной безопасности. Все детские сады укомплектованы огнетушителями и другими первичными средствами тушения пожара.

Выводы:

Состояние отопительной системы ДОУ Шелковского муниципального района удовлетворительное.

Бесхозяйственных ДОУ на территории Шелковского района отсутствуют.

Комиссией проводиться работа по подготовке в дошкольных учреждениях актов готовности к ОЗП.

Справку составила                                                                   Адамова Я.И.

ведущий специалист МУ «ОДО»